Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» мая 2022 г.                               № 33                                  х. Кавалерский

«Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения в местах общественного

пользования населенных пунктов

Кавалерского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Кавалерского сельского поселения сельского поселения, руководствуясь п. 10 ч. 1 ст. 2, п. 11 ч. 2 ст. 31, п. 10 ч. 1 ст. 34 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территории общего пользования населенных пунктов Кавалерского сельского поселения, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.

2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

2.3. На пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части: 01 или 101.

2.4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и                                 противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

2.5. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на инспектора администрации Кавалерского сельского поселения.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения	Д.Г. Хаустов

Приложение № 1

к постановлению администрации Кавалерского сельского поселения

от 27.05.2022 № 33

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования

населенных пунктов Кавалерского сельского поселения

1 - ящик с песком

2 - ведро

3 - лопата

4 - багор

5 - лом

6 - огнетушители