Начало обсуждения 12.08.2016 г.

Конец обсуждения 29.08.2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАВАЛЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ- ПРОЕКТ

| .07.2016 | № | х. Кавалерский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия

тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и

организаций, а также служб ЖКХ на территории

Кавалерского сельского  поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и руководствуясь п. 4, п. 24  ст. 2 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории  Кавалерского сельского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление администрации Кавалерского сельского поселения «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории Кавалерского сельского  поселения» от 09.09,2015 года за № 168 считать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Кавалерского

сельского  поселения						Ю.П. Огиенко

Приложение  к

постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от.2016 г. №

ПЛАН

действий администрации  Кавалерского сельского поселения в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ

на территории Кавалерского  сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, инженерной и социальной инфраструктуры в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1.Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

| № п/п | Наименование предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, газо- и электроснабжающих организаций | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕМУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская тел. 22-7-42 | 1. Администрация поселения 2. МБУК КСП «Кавалерский СДК» 3. МБОУ «Кавалерская №3 СОШ им. А.П. Дубинца» 4. МБДОУ №28 детский сад «Росинка» 5. СРО №2 «Голубка» 6. МБУЗ ЦРБ ЕР «Кавалерская амбулатория» 7. МБУЗ ЦРБ ЕР «Кавалерский ФАП» | 1. х. Кавалерский ул. Ленина, 27 тел. 24-137 2.х. Кавалерский ул. Ленина, 33 тел. 24-529 3. х. Кавалерский ул. Кирова, 4 тел. 24-151 4. х. Кавалерский ул. Ленина, 19 тел. 22-552 5. х. Кавалерский ул. Производственная 5 тел. 22-991 6. х. Кавалерский ул. Ленина, 37 тел. 21-359 7. х. Кавалерский ул. Комсомольская, 92 тел. 24-529 |
| 2. | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | ст. Егорлыкская тел. 21-2-04 | 1. Администрация поселения 2. МБУК КСП «Кавалерский СДК» 3. МБОУ «Кавалерская №3 СОШ им. А.П. Дубинца» 4. МБДОУ №28 детский сад «Росинка» 5. СРО №2 «Голубка» 6. МБУЗ ЦРБ ЕР «Кавалерская амбулатория» 7. МБУЗ ЦРБ ЕР «Кавалерский ФАП» | 1. х. Кавалерский ул. Ленина, 27 тел. 24-137 2.х. Кавалерский ул. Ленина, 33 тел. 24-529 3. х. Кавалерский ул. Кирова, 4 тел. 24-151 4. х. Кавалерский ул. Ленина, 19 тел. 22-552 5. х. Кавалерский ул. Производственная 5 тел. 22-991 6. х. Кавалерский ул. Ленина, 37 тел. 21-359 7. х. Кавалерский ул. Комсомольская, 92 тел. 24-529 |
| 3. | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | ст. Егорлыкская тел. 22-597, 22-681 | 1. Администрация поселения 2. МБУК КСП «Кавалерский СДК» 3. МБОУ «Кавалерская №3 СОШ им. А.П. Дубинца» 4. МБДОУ №28 детский сад «Росинка» 5. СРО №2 «Голубка» 6. МБУЗ ЦРБ ЕР «Кавалерская амбулатория» 7. МБУЗ ЦРБ ЕР «Кавалерский ФАП» | 1. х. Кавалерский ул. Ленина, 27 тел. 24-137 2.х. Кавалерский ул. Ленина, 33 тел. 24-529 3. х. Кавалерский ул. Кирова, 4 тел. 24-151 4. х. Кавалерский ул. Ленина, 19 тел. 22-552 5. х. Кавалерский ул. Производственная 5 тел. 22-991 6. х. Кавалерский ул. Ленина, 37 тел. 21-359 7. х. Кавалерский ул. Комсомольская, 92 тел. 24-529 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение артезианских скважин и башен Рожновского | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газораспределительных сетей | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская тел. 22-734, 21-238 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская тел. 22-447, 22-833 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности запорной арматуры, замена участков неисправных водопроводных сетей |
| 3 | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | МЧС | ст. Егорлыкская тел. 21-204 | 1 час | 1-2 | нет | Устранение неисправности, замена участков в газовых сетях |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

по состоянию на июнь 2016 года

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горючее АИ ДТ | тонн | 1 2 | Резервный фонд на АЗС |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 суток | Резервный фонд предприятий торговли |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Склады предприятий |

5.	Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская ул. Грицика тел. 21-238, 22-734 | филиал ОАО «Донэнерго СМЭС» |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-447, 22-833 | - |
| 3 | Поисково – спасательный отряд Егорлыкского района | ст. Егорлыкская, пер. Кутузовский,2а тел. 21-961, 05 | КЧС Егорлыкского района |

6. Порядок действий администрации   Кавалерского сельского поселения, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |  | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист администрации поселения |  | Егорлыкский район х. Кавалерский | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты администрации поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист администрации, Глава поселения |  | Егорлыкский район х. Кавалерский | Информирование ЕДДС |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | Егорлыкский район х. Кавалерский |  | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава, специалист администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Специалист администрации, Глава поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Специалист администрации, Глава поселения | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава, специалист администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава, администрация поселения | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Специалист администрации, Глава поселения | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты администрации поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава поселения | Егорлыкский район х. Кавалерский |  | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист администрации поселения |  | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, администрация поселения |  | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Егорлыкский район х. Кавалерский |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист администрации поселения, Глава поселения |  | Егорлыкский район х. Кавалерский | Информирование ЕДДС |